丘北县中医医院介入、透析耗材
咨询会基本情况信息表

一、设备介绍
1.介入室设备情况
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	型号和规格
	生产厂家
	品牌
	备注

	1
	医用血管造影X射线系统
	1
	套
	Azurion 5 M20
	飞利浦医疗(苏州)有限公司
	飞利浦
	

	2
	高压注射器
	1
	套
	DSA-S150
	东莞市一星医疗科技有限公司
	一星
	

	3
	主动脉内球囊反博泵
	1
	台
	IAP-0701
	箭牌国际公司
	箭牌
	



2.透析室设备情况
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	型号和规格
	生产厂家
	品牌

	1
	单人用血液透析机（单泵）（血液透析设备）
	16
	台
	4008 S Version  V10
	江苏费森尤斯医药用品有限公司
	费森尤斯

	2
	单人用血液透析机（双泵）
	4
	台
	TQS-88（双泵）
	东丽医疗科技（青岛）股份有限公司
	东丽

	3
	血液透析用制水设备
	1
	台
	ME4-2000
	武汉启诚生物技术有限公司
	武汉启诚






二、要求根据设备型号，提供耗材详细资料
	序号
	耗材名称
	型号
	规格
	[bookmark: _GoBack]数量
	预供医院单价（元）
	推荐的生产厂家
	注册证号
	进口/国产
	医保编码
	采购方式（集采、阳采、线下）
	所配置设备使用名称及操作
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



